Zápis z veřejné schůze Osadního výboru ze dne 9.5.2023

Přítomní členové Osadního výboru: P. Černá, L. Málek, M. Řezáč, P. Juha
T. Dušička omluven.

Přítomní občané Babiny

Zástupci města Plasy: starostka Mgr. Eva Kantor Pořádková, místostarosta Ing. Václav Gross, 2. místostarostka Eliška Palmová

Zástupci Vodárenská a kanalizační a.s.: Ing. Petr Váchal

Zástupci Vodárna Plzeň a.s.: Ing. Martina Klimtová, Ing. Josef Máca, Ph.D., Miroslav Šiml

Program:

        1.Zahájení : P. Černá – Přivítání spoluobčanů, zástupců města a zástupců výše jmenovaných společností.

        2. Seznámení se stávajícím průběžným řešením zkvalitnění dodávky pitné vody v Babině + diskuze.

Ing. Váchal, p. Šiml, Ing. Máca informovali o nynější kvalitě dodávané pitné vody. Uvedli, že hygienické normy pro dolní tlakové pásmo (DTP) jsou poslední 2 roky splňovány.

Ing. Klimtová sděluje, že rezervoár je osazen provizorním filtrem s aktivním uhlím, které se pravidelně kontroluje a mění. Výměna filtru se uskutečňuje 1 x za 3 nebo 4 měsíce.
Ing. Klimtová dále informuje o četnosti kontrolních rozborů vody DTP. Rozbory se provádí 1 velký/ročně a 3 malé/ročně z vodovodní sítě. Nad rámec těchto provádí kontrolní rozbory přímo z jímacích zářezů. Rozbory v HTP se provádí 1 malý/ročně a 1 velký/1x za 2 roky.

Ing. Klimtová informuje, že byla udělena výjimka pro horní tlakové pásmo (HTP – „statková voda“), kde byl zjištěn mírný nadlimit pesticidů cca 55mg/l (max. povolený limit je 50mg/l). Voda v HTP pesticidy neobsahuje – pochází z jiného zdroje).

P. Šiml doporučuje pro zkvalitnění pitné vody výměnu celého vodovodního řadu.

Ing. Gross zmiňuje problém přívalových dešťů, zda hrozí kontaminace zdroje pro DTP.
P. Šiml odpovídá - Ano, je to reálné, při přívalových deštích může hrozit kontaminace.

Ing. Gross vznesl dotaz - Jak zlepšit tlak vody?
P. Šiml - Stávající síť není uzpůsobena pro zvýšení tlaku v obci.
Ing. Máca - Doporučuji pro vlastníky nemovitostí zakoupení malých posilovacích tlakových stanic s rezervoárem.

P. Koudele vznesl dotaz - Proč není voda z Plas a v jakém termínu bude dokončen nový vrt?
Ing. Váchal odpovídá - Přivedení vody z Plas vzhledem k finanční náročnosti 40-50 mil. korun je nereálné. Nyní se zpracovává nový projekt na novou filtrační komoru a také projekt pro udělení dotace na nový vrt. Termín realizace nového vrtu je plánován 2024/2025.

P. Koudele žádá zastupitelstvo města, aby zařídili chráničku pod budoucím obchvatem, pro případ možného přivedení vody z Plas.
Ing. Gross potvrdil, že zařídí.

P. Tomášek důrazně podotýká, že je třeba tento dlouholetý problém s pitnou vodou již konečně dořešit.

P. Řezáčová vznesla dotaz - Proč je voda v Plzeňském kraji nejdražší v ČR?
Ing. Váchal - Je to dáno velkým množstvím vodních zdrojů připojených na vodovodní řád (oproti jiným krajům).

P. Bunda vznesl dotaz - Kolik se za poslední roky investovalo do obnovy vodovodního řadu v Babině?
Odpoveď - Moc ne, ve srovnání s větším městem nebo jen jednou přípojkou pro jeden vchod na sídlišti jsou zde daleko vyšší provozní náklady.

P. Koudele předvádí všem zúčastněným 3 měsíce používaný filtr k čištění vody. Upozorňuje na velkou zanešenost filtru bahnem a železem. Ing. Klimtová podotýká, že toto je normální i v Plzni.

        3. Shrnutí:
Ing. Váchal - Zkvalitnění pitné vody v Babině rozdělil do 3 fází:
1. Vybudování nové filtrační komory v roce 2023
2. Vytvoření projektové dokumentace na elektropřípojku
3. Realizace nového vrtu v letech 2024/2025
4. Veřejná schůze naplánovaná na 5/2024

V Babině dne 15.5.2023

Zápis vyhotovili : L. Málek

Zápis zkontrolovali, případně doupravili: P. Černá , M. Řezáč , P. Juha